11/SPMED/2017 							      Załącznik nr 1a do SIWZ

Załącznik nr  1 do umowy

Dla  części  nr 2  zamówienia

FORMULARZ - OFERTOWY (strona pierwsza)

Wykonawca : .........................................................................................................................................

Adres : ....................................................................................................................................................

Dane kontaktowe : Nr telefonu : …..………..………. nr faxu : …….………..………………

adres e-mail : .................................................................................

składam ofertę na wykonanie przedmiotu zamówienia w zakresie określonym w SIWZ

tj.  dostawę krzesełek kardiologicznych z systemem schodowym

Marka/producent ………………….., typ i model ……………… rok produkcji……………..

wersja, wariant .......................................................................    (zgodnie z certyfikatem)

Wykonawca oświadcza, że;

- Oferowany przedmiot zamówienia jest nowy, wyprodukowany w …………….roku  , spełnia wymagania określone w SIWZ oraz posiada Deklaracje Zgodności lub  Certyfikat CE zgodności z Dyrektywą 93/42/EEC

- Zobowiązuję się do wykonania zamówienia w terminie do  …………dni (max do 30 dni) od daty zawarcia umowy.

- Udzielam gwarancji na przedmiot zamówienia na okres ………………..miesięcy (min. 24 miesiące).

- Zapewnię bezpłatny serwis przedmiotu umowy w okresie gwarancji obejmujący usuwanie awarii (lub dostarczenie sprawnego urządzenia o takich samych parametrach ) wynikającej z wady przedmiotu umowy dostarczonego przez  Wykonawcę.

- Adres serwisu ………………………………………………………………………………………………..,

numery telefonów, faksów, adresy e-mail do zgłaszania awarii : telefon:……………………..........., fax: ………………………………, e-mail :………………………………………

- Akceptuję warunki płatności określone przez Zamawiającego w SIWZ.

- Cena przedmiotu zamówienia (bez podatku VAT) zawiera  wszystkie koszty  wykonania zamówienia i realizacji przyszłego świadczenia umownego za wyjątkiem podatku VAT.

- Wniosłem wymagane wadium w wysokości ..................... PLN, w formie .................................... .

które należy zwrócić na adres / konto .............................................................................................

- Osoba do kontaktów z Zamawiającym ( wpisać imię i nazwisko, tel, e-mail ) ……………………………………………………………………………………………………………….

- Osoba, która będzie podpisywać umowę w przypadku wybrania oferty – podać imię i nazwisko oraz stanowisko…………………………………………………

- Zamówienie zrealizuje sam / przy udziale podwykonawców *

  - określenie części zamówienia, których wykonanie  Wykonawca zamierza powierzyć  podwykonawcom (jeżeli części te realizowane są z udziałem podwykonawców):

………………………………………………………………………………………………

  - podać firmy, które będą podwykonawcami części zamówienia określonej w pkt.11a.

- Firma , którą reprezentuję jest / nie jest *  małym, średnim przedsiębiorstwem w odniesieniu do Ustawy 
z dnia 2.07.2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej(tekst jednolity Dz.U. z 2016r. poz. 1829 )

* / niepotrzebne skreślić

………………………………

(podpis Wykonawcy)

11/SPMED/2017			          Załącznik nr 1a do siwz

Załącznik nr 1 do umowy

Dla części nr 2 zamównienia

FORMULARZ – OFERTOWY (strona druga)

| Lp. | Nazwa przedmiotu | Ilość | Wartość jednostkowa netto (bez VAT) | Podatek VAT (PLN) | Cena jednostkowa brutto (z podatkiem VAT) | Wartość netto (bez VAT) Kol.3x4 | Podatek VAT (PLN) Kol.3x5 | Cena brutto (z podatkiem VAT) Kol.3x6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | Krzesełka kardiologiczne z systemem schodowym | 2 |  |  |  |  |  |  |

1.	Cena przedmiotu zamówienia  :

a)  	wartość netto (bez podatku VAT) kol.7   :……….……...……...........PLN

(słownie: ...........................................................................................................................)

b)  	podatek VAT kol. 8: ………………......PLN

(słownie: ...........................................................................................................................)

c) 	cena brutto  ( z podatkiem VAT), kol.9 :	.….............…….. PLN

(słownie: .........................................................................................................................)

...........………………………

(podpis Wykonawcy)

11/SPMED/2017

Dla części nr 2	     							       	         Załącznik nr 1a do SIWZ

Załącznik nr 1 do umowy

FORMULARZ OFERTOWY (strona trzecia)

| Lp. | Wymagane minimalne parametry krzesełka kardiologicznego z systemem schodowym | Wpisać tak/ nie | Wpisać parametr oferowany |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Producent |  |  |
|  | Nazwa, typ |  |  |
|  | Kraj pochodzenia |  |  |
|  | Urządzenie fabrycznie nowe, rok produkcji 2017 |  |  |
| 1 | Aluminiowa konstrukcja |  |  |
| - 2 | Cztery kółka jezdne |  |  |
| - 3 | Dwa kółka tylne o średnicy pomiędzy 15-20 cm z bieżnią gumową |  |  |
| - 4 | Dwa kółka przednie skrętne |  |  |
| - 5 | Blokada krzesełka zapobiegająca złożeniu w trakcie znoszenia/ zjeżdżania z pacjentem |  |  |
| - 6 | System schodowy / gąsienicowy /na pasie ślizgowym/ umożliwiający zjeżdżanie krzesełka po schodach |  |  |
| - 7 | Siedzisko i oparcie wykonane z materiału zmywalnego, odpornego na środki dezynfekujące i nie absorbującego wydzielin i płynów |  |  |
| - 8 | Nośność (ładowność) do min. 180 kg |  | Parametr punktowany : Punktacja nośność: do 180kg włącznie – 0 pkt. ponad 180-190kg włącznie – 10 pkt. powyżej 190kg - 20 pkt. |
| - 9 | Waga krzesełka nie więcej niż 12 kg |  |  |
| - 10 | Głębokość ( grubość) po złożeniu nie większa niż 24 cm. |  |  |
| - 11 | Szerokość po złożeniu nie większa niż 52,5 cm |  |  |
| - 12 | Wysokość po złożeniu nie większa niż 113,5cm |  |  |
| - 13 | Pasy zabezpieczające pacjenta 2 szt. |  |  |
| 14 | Certyfikat CE lub Deklaracja zgodności z Dyrektywą 93/42/EEC – załączyć na wezwanie |  |  |
| - 15 | Folder lub inny dokument producenta zawierający opis podanych w kol. Nr 4 parametrów technicznych – załączyć do oferty |  |  |
| - 16 | Instrukcja obsługi w języku polskim- dołączona do dostawy |  |  |
| 17 | Gwarancja min 24 miesiące -Karta gwarancyjna- dołączona do dostawy |  |  |

wypełnić kolumny 3 i 4

Oświadczam, że sprzęt jest fabrycznie nowy, kompletny i do jego uruchomienia oraz stosowania zgodnie 
z przeznaczeniem oraz instrukcją użytkowania nie jest konieczny zakup dodatkowych elementów i akcesoriów.

…………………………………..

podpis Wykonawcy