24-MED-2019

FORMULARZ - OFERTOWY (strona pierwsza)

Wykonawca : ......................................................................................................................

Adres : ................................................................................................................................

Dane kontaktowe : Nr telefonu : …..………………. nr faxu : …….………………………

adres e-mail : .................................................................................

składam ofertę na wykonanie przedmiotu zamówienia w zakresie określonym w SIWZ

tj.  dostawę 2 szt. urządzeń do automatycznej kompresji klatki piersiowej

Marka/producent ………………….., typ i model ……………… rok produkcji……………..

wersja, wariant .......................................................................    (zgodnie z certyfikatem)

Wykonawca oświadcza, że;

- Oferowany przedmiot zamówienia jest nowy, wyprodukowany w …………….roku  , spełnia wymagania określone w SIWZ oraz posiada Deklarację Zgodności lub  Certyfikat CE zgodności z Dyrektywą 93/42/EEC

- Zobowiązuję się do wykonania zamówienia w terminie do  …………dni ( max do 30 dni) od daty zawarcia umowy.

- Udzielam gwarancji na przedmiot zamówienia na okres ………………..miesięcy (min. 24 miesiące).

- Zapewnię bezpłatny serwis przedmiotu umowy w okresie gwarancji obejmujący usuwanie awarii (lub dostarczenie sprawnego urządzenia o takich samych parametrach ) wynikającej z wady przedmiotu umowy dostarczonego przez  Wykonawcę.

- Adres serwisu ………………………………………………………………………………………………..,

numery telefonów, faksów, adresy e-mail do zgłaszania awarii : telefon:……………………..........., fax: ………………………………, e-mail :………………………………………

- Akceptuję warunki płatności określone przez Zamawiającego w SIWZ.

- Cena przedmiotu zamówienia (bez podatku VAT) zawiera  wszystkie koszty  wykonania zamówienia i realizacji przyszłego świadczenia umownego za wyjątkiem podatku VAT.

- Osoba do kontaktów z Zamawiającym ( wpisać imię i nazwisko , tel, e-mail) …………………………………………………………………………………………………………………

- Osoba, która będzie podpisywać umowę w przypadku wybrania oferty – podać imię i nazwisko oraz stanowisko…………………………………………………

………………………………

(podpis Wykonawcy)

24-MED-2019

Załącznik nr 1 do siwz

Załącznik nr 1 do umowy

FORMULARZ – OFERTOWY (strona druga)

| Lp. | Nazwa przedmiotu | Ilość | Wartość jednostkowa netto (bez VAT) | Podatek VAT (PLN) | Cena jednostkowa brutto (z podatkiem VAT) | Wartość netto (bez VAT) Kol.3x4 | Podatek VAT (PLN) Kol.3x5 | Cena brutto (z podatkiem VAT) Kol.3x6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | urządzenia do automatycznej kompresji klatki piersiowej | 2 |  |  |  |  |  |  |

1.	Cena przedmiotu zamówienia  :

a)  	wartość netto (bez podatku VAT) kol.7   :……….……...……...........PLN

(słownie: ...........................................................................................................................)

b)  	podatek VAT kol. 8: ………………......PLN

(słownie: ...........................................................................................................................)

c) 	cena brutto  ( z podatkiem VAT), kol.9 :	.….............…….. PLN

(słownie: .........................................................................................................................)

………………………………

(podpis Wykonawcy)

24-MED-2019

FORMULARZ OFERTOWY (strona trzecia)

Tabela nr 1

| L.P | Wymagane parametry techniczne urządzenia do automatycznej kompresji klatki piersiowej | Spełnienie warunku wpisać Tak lub Nie | Wpisać parametry oferowane: |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Producent |  |  |
|  | Nazwa, model |  |  |
|  | Kraj pochodzenia |  |  |
|  | Urządzenie fabrycznie nowe , rok produkcji 2019r. |  |  |
| 1 | Urządzenie przenośne o wadze nie przekraczającej 12 kg w pełnej gotowości do działania, |  |  |
| 2 | Przeznaczone do mechanicznej resuscytacji krążeniowo-oddechowej osób dorosłych |  |  |
| 3 | Urządzenie ma zapewnić parametry pracy zgodne z wytycznymi Polskiej Rady Resuscytacji z roku 2015. |  | Podać zakres: Głębokość ucisku :………. Częstotliwość ucisku:……. |
| 4 | Prowadzenie uciśnięć klatki piersiowej za pomocą mechanicznego tłoka |  |  |
| 5 | Cykl obciążenia kompresja/dekompresja 50% + - 5% |  |  |
| 6 | Częstość uciśnięć: - min. 100 / minutę dla urządzenia prowadzącego uciski punktowe na mostek |  |  |
| 7 | Możliwość wykonania defibrylacji bez zdejmowania urządzenia z pacjenta |  |  |
| 8 | Prowadzenie ucisków klatki piersiowej w trybie : 30 ucisków / 2 oddechy ratownicze oraz możliwość pracy w trybie ciągłym |  |  |
| 9 | Możliwość wykonywania nieprzerwanej kompresji w trakcie transportu pacjenta przez min. 30 min. |  |  |
| 10 | Aktywna dekompresja – wspomaganie odprężenia klatki piersiowej przez element jednorazowego użycia do wykonania aktywnej relaksacji klatki piersiowej pacjenta – podciśnienie podczas ruchu zwrotnego przyśpiesza relaksację – parametr nie wymagany lecz punktowany: Urządzenie posiada – 10 pkt. Nie posiada – 0 pkt. |  | Parametr punktowany: Podać czy posiada |
| 11 | Zasilanie aparatu: - z akumulatora - z instalacji 12V DC ( ze ściany karetki) - z sieci 230V AC |  |  |
| 12 | Czas pracy z 1 akumulatora minimum 30 minut |  |  |
| 13 | Możliwość szybkiej wymiany akumulatora bez użycia dodatkowych narzędzi |  |  |
| 14 | Transfer danych RKO wraz z oprogramowaniem do odtwarzania danych : - bezprzewodowa transmisja ( wifi, bluetooth ) danych z pamięci urządzenia o parametrach prowadzonej resuscytacji i jej przebiegu w czasie do komputera - parametr nie wymagany lecz punktowany: Urządzenie posiada – 10 pkt. Nie posiada – 0 pkt. |  | Parametr punktowany: Podać czy posiada bezprzewodowy transfer |
| 15 | Wyposażenie: - akumulatory – w ilości zapewniającej pracę urządzenia przez 90 minut. - ładowarka akumulatorów wbudowana w urządzenie lub jeśli nie jest wbudowana w urządzenie to oddzielna – zewnętrzna ładowarka - torba transportowa na urządzenie i akcesoria - element bezpośredniego kontaktu z pacjentem przy masażu ( jeżeli dotyczy) – 10 szt. (np. ssawek do aktywnej relaksacji) - system zabezpieczenia pacjenta na czas transportu (kpl. pasów ) jeśli konstrukcja urządzenia zakłada takie rozwiązania |  |  |
| ## II. INNE WYMAGANIA |  |  |  |
| 16 | Deklaracja Zgodności CE, Certyfikat CE Zgodności z Dyrektywą 93/42/EEC na oferowane urządzenie – załączyć do oferty |  |  |
| 17 | Folder lub inny dokument producenta zawierający opis podanych w kol. Nr 4 parametrów technicznych – załączyć do oferty - napisać która/e strona/y oferty |  |  |
| ## III. GWARANCJA / SERWIS |  |  |  |
| 18 | Karta gwarancyjna – załączyć do dostawy |  |  |
| 19 | Instrukcja obsługi w języku polskim oraz paszport techniczny – załączyć do dostawy |  |  |
| 20 | Autoryzowany serwis gwarancyjny i pogwarancyjny |  |  |
| 21 | Szkolenie w zakresie obsługi i eksploatacji |  |  |
| 22 | Przegląd techniczny, bezpłatny w ramach gwarancji, wykonany przez autoryzowany serwis w po kolejnych 12-tu miesiącach użytkowania aparatu, w okresie gwarancji |  |  |

Wypełnić kolumny 3 i 4

Oświadczam, że sprzęt jest fabrycznie nowy, kompletny i do jego uruchomienia oraz stosowania zgodnie 
z przeznaczeniem oraz instrukcją użytkowania nie jest konieczny zakup dodatkowych elementów i akcesoriów

…………………………………….

Podpis Wykonawcy