3/SPMED/2018		           Załącznik nr 1d do SIWZ

Załącznik nr  1 do umowy

Dla części  nr 5 zamówienia

FORMULARZ - OFERTOWY (strona pierwsza)

Wykonawca : ......................................................................................................................

Adres : ................................................................................................................................

Dane kontaktowe : Nr telefonu : …..………………. nr faxu : …….………………………

adres e-mail : .................................................................................

składam ofertę na wykonanie przedmiotu zamówienia w zakresie określonym w SIWZ

tj.  ssaków elektrycznych

Marka/producent ………………….., typ i model ……………… rok produkcji……………..

wersja, wariant .......................................................................    (zgodnie z certyfikatem)

Wykonawca oświadcza, że;

- Oferowany przedmiot zamówienia jest nowy, wyprodukowany w …………….roku, spełnia wymagania określone w SIWZ.

- Zobowiązuję się do wykonania zamówienia w terminie do  …………dni ( max do 30 dni) od daty zawarcia umowy.

- Udzielam gwarancji na przedmiot zamówienia na okres ………………..miesięcy (min. 24 miesiące).

- Zapewnię bezpłatny serwis przedmiotu umowy w okresie gwarancji obejmujący usuwanie awarii (lub dostarczenie sprawnego urządzenia o takich samych parametrach ) wynikającej z wady przedmiotu umowy dostarczonego przez  Wykonawcę.

- Adres serwisu ………………………………………………………………………………………………..,

numery telefonów, faksów, adresy e-mail do zgłaszania awarii : telefon:……………………..........., fax: ………………………………, e-mail :………………………………………

- Akceptuję warunki płatności określone przez Zamawiającego w SIWZ.

- Cena przedmiotu zamówienia (bez podatku VAT) zawiera  wszystkie koszty  wykonania zamówienia i realizacji przyszłego świadczenia umownego za wyjątkiem podatku VAT.

- Wniosłem wymagane wadium w wysokości ..................... PLN, w formie .................................... .

które należy zwrócić na adres / konto .............................................................................................

- Osoba do kontaktów z Zamawiającym ( wpisać imię i nazwisko) ……………………………………..

- Osoba, która będzie podpisywać umowę w przypadku wybrania oferty – podać imię i nazwisko oraz stanowisko…………………………………………………

- Zamówienie zrealizuje sam / przy udziale podwykonawców *

- Firma , którą reprezentuję jest / nie jest *  małym, średnim przedsiębiorstwem w odniesieniu do Ustawy z dnia 2.07.2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej(tekst jednolity Dz.U. z 2016r. poz. 1829 )

* / niepotrzebne skreślić

………………………………

(podpis Wykonawcy)

3/SPMED/2018                                                                                          	 Załącznik nr 1d do siwz

Załącznik nr 1 do umowy

Dla części  nr 5 zamówienia

FORMULARZ – OFERTOWY (strona druga)

| Lp. | Nazwa przedmiotu | Ilość | Wartość jednostkowa netto (bez VAT) | Podatek VAT (PLN) | Cena jednostkowa brutto (z podatkiem VAT) | Wartość netto (bez VAT) Kol.3x4 | Podatek VAT (PLN) Kol.3x5 | Cena brutto (z podatkiem VAT) Kol.3x6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | Ssaki elektryczne | 3 |  |  |  |  |  |  |

1.	Cena przedmiotu zamówienia  :

a)  	wartość netto (bez podatku VAT) kol.7   :……….……...……...........PLN

(słownie: ...........................................................................................................................)

b)  	podatek VAT kol. 8: ………………......PLN

(słownie: ...........................................................................................................................)

c) 	cena brutto  ( z podatkiem VAT), kol.9 :	.….............…….. PLN

(słownie: .........................................................................................................................)

………………………………

(podpis Wykonawcy)

3/SPMED/2018

Załącznik nr 1d do siwz

Dla części  nr 5 zamówienia    					       Załącznik nr 1 do umowy

FORMULARZ OFERTOWY (strona trzecia)

| ## Lp. | ## Wymagane minimalne parametry techniczne ssaków elektrycznych | ## Czy spełnia ## wpisać Tak / Nie | Wpisać parametry oferowane |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Producent |  |  |
|  | Nazwa i typ |  |  |
|  | Kraj pochodzenia |  |  |
|  | Urządzenie fabrycznie nowe, rok produkcji nie wcześniej niż 2018 |  |  |
| 1 | Ssak przenośny z regulacją siły ssania w zakresie od 0 do 80 kPa |  |  |
| 2 | Przepływ min. 20 l/min |  |  |
| 3 | Płynna regulacja siły ssania (podciśnienia) |  |  |
| 4 | Zasilanie wymagane: - z akumulatora, akumulatory bez efektu pamięci - z instalacji karetki 12V DC - zasilanie z instalacji 230V |  |  |
| 5 | Czas pracy z akumulatora min. 40 minut, wskaźnik naładowania akumulatora |  |  |
| 6 | Możliwość ładowania akumulatorów z instalacji 12V DC i 230V AC |  |  |
|  | Waga max 3,5 kg Parametr punktowany waga: do 3 kg włącznie – 20 pkt. powyżej 3 kg do 3,2 kg - 10 pkt. powyżej 3,2 kg do 3,5 kg – 0 pkt. |  |  |
| 7 | Manometr podciśnienia |  |  |
| 8 | Wbudowany uchwyt do przenoszenia |  |  |
| 9 | W zestawie z aparatem: |  |  |
| a) | Torba transportowa z paskiem na ramię i kieszenią na akcesoria |  |  |
| b) | Uchwyt ścienny karetkowy – do zawieszenia ssaka na ścianie karetki |  |  |
| c) | Pojemniki / słoje 1 x użytku z pokrywą i z zaworem przelewowym - 10 szt |  |  |
| d) | Zasilacz/ ładowarka akumulatora prądu zmiennego 230V/50Hz, wbudowany lub zewnętrzny |  |  |
| e) | Kabel 12V DC |  |  |
| 10 | Instrukcja obsługi w języku polskim- dołączona do dostawy |  |  |
| 11 | Certyfikat CE lub Deklaracja zgodności z Dyrektywą UE 93/42/EWG na ssak– dołączona na wezwanie |  |  |
| 12 | Folder aparatu wraz z parametrami technicznymi– dołączony do oferty |  |  |
| 13 | Gwarantowany czas reakcji od zgłoszenia awarii do jej usunięcia do 7 dni roboczych |  |  |
| 14 | W okresie gwarancji przesłanie aparatu do naprawy lub przyjazd serwisanta będzie na koszt Wykonawcy |  |  |
| 15 | Gwarancja min. 24 miesiące – karta gwarancyjna dołączona do dostawy. Parametr punktowany |  |  |

Wypełnić kolumny nr 3 i 4

Oświadczam, że sprzęt jest fabrycznie nowy, kompletny i do jego uruchomienia oraz stosowania zgodnie 
z przeznaczeniem oraz instrukcją użytkowania nie jest konieczny zakup dodatkowych elementów i akcesoriów.

…………………………..

podpis Wykonawcy