Tabela nr 1c– oferowane ceny

| Lp. | Nazwa przedmiotu zamówienia | Wielkość opakowania | Ilość op. | Producent/ nazwa handlowa | Cena jedn. netto | Stopa procentowa podatku VAT | Cena jedn. brutto | Wartość netto | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Velox foam extra -bezalkoholowy preparat w postaci piany do szybkiego mycia i dezynfekcji powierzchni wrażliwych na działanie alkoholi w tym inkubatorów i głowic USG, na bazie alifatycznych czwartorzędowych związków amoniowych. Preparat wykazujący działanie bakteriobójcze, wirusobójcze, drożdżakobójcze, w czasie nie dłuższym niż 3 min. Działanie pratkobójcze w czasie 5 min. Opakowanie ma być wyposażone w końcówkę spieniająco –spryskującą. | 1000 ml | 350 |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Skinsan Scrub- preparat do mycia rąk o działaniu mikrobójczym. Zawiera chlorheksydynę oraz chlorek didecylodimetyloamoniowy. Bezbarwny, bezzapachowy. Spektrum działania : bakteriobójcze ( EN 13727)30 s, grzybobójcze ( EN 13624) 60s, wirusobójcze HIV, HBV, HCV 60 s.Higieniczne mycie rąk( EN 1499) 30 s. Opakowaniema być kompatybilne z dozownikiem Dermados | 500 ml | 300 |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Viruton Pulver -preparat w proszku na bazie nadwęglanu sodu i TAED, przeznaczony do mycia i dezynfekcji narzędzi medycznych. Możliwość zastosowania do dezynfekcji powierzchni sprzętów medycznych, m.in. inkubatorów. Spektrum działania dla wysokiego obciążenia organicznego: B, MRSA (EN 14561), F (C.albicans, A.brasiliensis) EN 14562, Tbc M.terrae, M.avium (EN 14563), V (adeno, polio, noro) wg. EN 14476, C.difficile (EN 13704) – 2% w 10 minut, B.subtilis (EN 13704) – 1% w 30 minut. Nie wymaga dodatku aktywatora.Wyrób medyczny kl.II b Opakowanie : saszetka 20 g | 20 g | 70 |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Viruton Pulver -preparat w proszku na bazie nadwęglanu sodu i TAED, przeznaczony do mycia i dezynfekcji narzędzi medycznych. Możliwość zastosowania do dezynfekcji powierzchni sprzętów medycznych, m.in. inkubatorów. Spektrum działania dla wysokiego obciążenia organicznego: B, MRSA (EN 14561), F (C.albicans, A.brasiliensis) EN 14562, Tbc M.terrae, M.avium (EN 14563), V (adeno, polio, noro) wg. EN 14476, C.difficile (EN 13704) – 2% w 10 minut, B.subtilis (EN 13704) – 1% w 30 minut. Nie wymaga dodatku aktywatora.Wyrób medyczny kl.II b Opakowanie : 1 kg | 1 kg | 20 |  |  |  |  |  |  |
|  | RAZEM |  |  |  |  |  |  |  |  |

Razem wartość netto ( bez podatku VAT)………………………słownie:……………………………………………………………………..

Razem wartość brutto ( z podatkiem VAT)…………………………słownie:…………………………………………………………………

Wartość podatku VAT………………………słownie……………………………………………………………………………………………

……………………..

Podpis Wykonawcy