Tabela nr 1a – oferowane ceny

| Lp. | Nazwa przedmiotu zamówienia | Wielkość opakowania | Ilość op. | Producent / nazwa handlowa | Cena jedn. netto | Stopa % podatku Vat | Cena jedn. brutto | Wartość netto | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | AHD 1000 sterisol (wkład do dozownika), jałowy preparat alkoholowy (na bazie etanolu) do higienicznej i chirurgicznej dezynfekcji rąk i skóry, wykazujący działanie wirusobójcze, bakteriobójcze i grzybobójcze, prątkobójcze. Wyrób medyczny kl. IIb | 700 ml | 20 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Surfanios czyli preparat do mycia i dezynfekcji powierzchni, skoncentrowany, na bazie alifatycznych czwartorzędowych związków amoniowych, wykazujący działanie bakteriobójcze, w tym na Klebsiella pneumoniae, grzybobójcze, wirusobójcze, wykazujący pełne spektrum działania w czasie nie dłuższym niż 15 min, przy stężeniu roztworu roboczego 0,25 % z możliwością poszerzenia o Tbc. Koncentrat nie może być sklasyfikowany jako żrący. Do opakowania ma być dołączona miarka skalowana w ml | 1000 ml | 70 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Aniospray Quick - preparat alkoholowy (na bazie etanolu) do szybkiej dezynfekcji wyrobów medycznych oraz małych powierzchni odpornych na działanie alkoholi. Preparat gotowy do użycia, wykazujący działanie bakteriobójcze, prątkobójcze , grzybobójcze(pełne), wirusobójcze(HIV,HCV, HBV, Adeno,Herpes,SARS,Rota, Vaccinia,AH1N1).), czas działania nie dłuższy niż 5 min. Do opakowania ma być dołączona końcówka spryskująca. Wyrób medyczny. | 1000 ml | 650 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Aniosept Activ-preparat w postaci proszku do mycia i dezynfekcji narzędzi medycznych, wykazujący działanie bakteriobójcze ( w tym Enterococus faecium ERV/VRE, Staphylococus aureus SARM/MRSA)wirusobójcze, grzybobójcze, prątkobójcze i sporobójcze, działanie bakteriobójcze, wirusobójcze przy stężeniu najwyżej 2 % w czasie nie dłuższym niż 15 min. Preparat musi posiadać badania potwierdzające brak korozji wżernej. Bez aktywatora. Do opakowania ma być dołączona miarka: skalowana w g | 1 kg | 30 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Anisogel 85 NPC alkoholowo – wodny żel o właściwościach tiksotropowych do dezynfekcji rąk, wykazujący działanie bakteriobójcze, prątkobójcze, grzybobójcze, wirusobójcze (Polio,Adeno) w czasie nie dłuższym niż 30 sek, zawierający substancje nawilżające zapobiegające wysuszaniu rąk tj.gliceryna i bisabolol. | 500 ml | 350 |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Anisogel 85 NPC– alkoholowo – wodny żel o właściwościach tiksotropowych do dezynfekcji rąk, wykazujący działanie bakteriobójcze, prątkobójcze, grzybobójcze, wirusobójcze (Polio,Adeno) w czasie nie dłuższym niż 30 sek, zawierający substancje nawilżające zapobiegające wysuszaniu rąk tj.gliceryna i bisabolol. Opakowanie ma być wyposażone w pompkę dozującą | 1000 ml | 90 |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Anisogel 85 NPC– alkoholowo – wodny żel o właściwościach tiksotropowych do dezynfekcji rąk, wykazujący działanie bakteriobójcze, prątkobójcze, grzybobójcze, wirusobójcze (Polio,Adeno) w czasie nie dłuższym niż 30 sek, zawierający substancje nawilżające zapobiegające wysuszaniu rąk tj.gliceryna i bisabolol. | 75 ml | 50 |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Hospisept Tuch -Chusteczki do dezynfekcji rąk i pola zabiegowego oraz powierzchni, nasączone mieszaniną alkoholi; etylowego i propan-1-olu. Spektrum działania; B,F,Tbc,V(HIV,HCV,HBV, Rotawirus,Adenowirus,Vacciniawirus). Wyrób med.kl.IIa. | Pojemnik(dyspenser) /op. 100szt | 450 |  |  |  |  |  |  |
|  | RAZEM |  |  |  |  |  |  |  |  |

Razem wartość netto ( bez podatku VAT)………………………słownie:……………………………………………………………………

Razem wartość brutto ( z podatkiem VAT)…………………………słownie:………………………………………………………………..

Wartość podatku VAT………………………słownie……………………………………………………………………………………………

…………………………..

Podpis Wykonawcy