Kraków:  
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

**OGŁOSZENIE DOTYCZY:**

Ogłoszenia o zamówieniu

INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU

**Numer:** 579645   
**Data:** 31/08/2020

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Krakowskie Pogotowie Ratunkowe, Krajowy numer identyfikacyjny 35156485428000, ul. ul. Łazarza  14, 31-530  Kraków, woj. małopolskie, państwo Polska, tel. 124 244 200, e-mail przetargi@kpr.med.pl, faks 124 244 300.   
Adres strony internetowej (url): www.kpr.med.pl   
Adres strony internetowej, pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne:   
www.kpr.med.pl

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

**II.1) Tekst, który należy zmienić:**

**Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:**   
**Numer sekcji:** II.   
**Punkt:** 4)   
**W ogłoszeniu jest:** 1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa materiałów medycznych. Zamówienie jest podzielone na 8 części opisanych poniżej: 1) Różne materiały medyczne – załącznik nr 1A – Formularz ofertowy cz.1; 2) Środki ochrony osobistej – załącznik nr 1A - Formularz ofertowy cz.2; 3) Elektrody do defibrylatora Lifepak 12/15 – załącznik nr 1A- Formularz ofertowy cz.3; 4) Papier do defibrylatora Lifepak 12/15 – załącznik nr 1A - Formularz ofertowy cz.4; 5) Hydrożele – załącznik nr 1A - Formularz ofertowy cz.5; 6) Słoje, wkłady i łączniki do ssaka OB. 1000 – załącznik nr 1A - Formularz ofertowy cz.6; 7) Przyssawki do urządzenia LUCAS – załącznik nr 1A – Formularz ofertowy cz.7; 8) Przewody pacjenta do respiratora MEDUMAT – załącznik nr 1A – formularz ofertowy cz.8;   
**W ogłoszeniu powinno być:** 1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa materiałów medycznych. Zamówienie jest podzielone na 10 części opisanych poniżej: 1) Różne materiały medyczne – załącznik nr 1A – Formularz ofertowy cz.1; 2) Środki ochrony osobistej – załącznik nr 1A - Formularz ofertowy cz.2; 3) Elektrody do defibrylatora Lifepak 12/15 – załącznik nr 1A- Formularz ofertowy cz.3; 4) Papier do defibrylatora Lifepak 12/15 – załącznik nr 1A - Formularz ofertowy cz.4; 5) Hydrożele – załącznik nr 1A - Formularz ofertowy cz.5; 6) Słoje, wkłady i łączniki do ssaka OB. 1000 – załącznik nr 1A - Formularz ofertowy cz.6; 7) Przyssawki do urządzenia LUCAS – załącznik nr 1A – Formularz ofertowy cz.7; 8) Przewody pacjenta do respiratora MEDUMAT – załącznik nr 1A – formularz ofertowy cz.8; 9) Wybrane materiały medyczne – załącznik nr 1A – formularz ofertowy cz.9 10) Złącza oddechowe – załącznik nr 1A – formularz ofertowy cz.10   
  
**Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:**   
**Numer sekcji:** IV.   
**Punkt:** 1.2)   
**W ogłoszeniu jest:** XII. Wadium: 1. dla części : nr 1 w wysokości 8 000,00 PLN nr 2 w wysokości 3 600,00 PLN nr 3 w wysokości 2 200,00 PLN dla części nr 4, 5, 6, 7, 8 wadium nie jest wymagane. 2. Przy wnoszeniu wadium Wykonawca winien podać numer i nazwę postępowania. 3. Termin wnoszenia wadium upływa wraz z upływem terminu składania ofert tj. dnia 09.09.2020 r. do godz. 12:00 - (decyduje termin uznania rachunku bankowego Zamawiającego). 4. Wadium może być wnoszone : 1) w pieniądzu, przelewem na konto Krakowskiego Pogotowia Ratunkowego: Bank BGŻ BNP Paribas Spółka Akcyjna, nr 13 1600 1013 1845 5013 2000 0001, 2) w poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; 3) gwarancjach bankowych; 4) w gwarancjach ubezpieczeniowych; 5) w poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt. 2 Ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. nr 109, poz. 1158 z późn. zmianami).   
**W ogłoszeniu powinno być:** XII. Wadium: 1. dla części : nr 1 w wysokości 8 000,00 PLN nr 2 w wysokości 3 600,00 PLN nr 3 w wysokości 2 200,00 PLN dla części nr 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 wadium nie jest wymagane. 2. Przy wnoszeniu wadium Wykonawca winien podać numer i nazwę postępowania. 3. Termin wnoszenia wadium upływa wraz z upływem terminu składania ofert tj. dnia 11.09.2020 r. do godz. 12:00 - (decyduje termin uznania rachunku bankowego Zamawiającego). 4. Wadium może być wnoszone : 1) w pieniądzu, przelewem na konto Krakowskiego Pogotowia Ratunkowego: Bank BGŻ BNP Paribas Spółka Akcyjna, nr 13 1600 1013 1845 5013 2000 0001, 2) w poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; 3) gwarancjach bankowych; 4) w gwarancjach ubezpieczeniowych; 5) w poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt. 2 Ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. nr 109, poz. 1158 z późn. zmianami).   
  
**Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:**   
**Numer sekcji:** IV.   
**Punkt:** 6.2)   
**W ogłoszeniu jest:** 1. Termin i miejsce składania ofert: Oferty należy składać do dnia 09.09.2020 r., do godz. 12:00   
**W ogłoszeniu powinno być:** 1. Termin i miejsce składania ofert: Oferty należy składać do dnia 11.09.2020 r., do godz. 12:00   
  
**Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:**   
**Numer sekcji:** Załącznik I   
**Punkt:** Część nr 1   
**W ogłoszeniu jest:** Drewniane szpatułki laryngologiczne, z drewna brzozowego, niejałowe (pakowane po 100szt/box) op. 200 300 Izotermiczny koc ratunkowy wym. 160x200 waga min. 5,5 max. 7dag- dopuszcza się 160x240 szt. 4 000 4 500 Jednorazowe podkłady ochronne bibułowo-foliowe dł.50cm. szer.51cm w rolce 80szt. (zielony lub niebieski) rol. 1 100 1 300 Kołnierz ortopedyczny jednoczęściowy, regulowany dla dzieci, posiadający otwór umożliwiający kontrolę tętna na tętnicach szyjnych. Przenikliwy dla promieni X (sztywny, twardy) szt. 500 600 Kołnierz ortopedyczny regulowany dla dorosłych, posiadający otwór umożliwiający kontrolę tętna na tętnicach szyjnych. Przenikliwy dla promieni X (sztywny, twardy) szt. 180 220 Komplet pościelowy medyczny włókninowy, zielony (poszwa 210x160cm, poszewka 70x80cm, prześcieradło 210x150cm) kpl. 10 000 11 000 Papier do USG matowy, 120x20 VIDEOPRINTER MITSUBISHI NK-61 szt. 1 000 5 000 Papier medyczny do APARATU EKG Ascard B5 ECO z nadrukiem 58mm, 25m szt. 10 30 Papier medyczny do EKG 80x30 z nadrukiem, śr wewn. rolki 16mm szt. 800 1 000 Podkłady higieniczne z miękkim wkładem chłonnym o wym. 90cm x 60cm. szt. 800 1 000 Prowadnica do rurek intubacyjnych (różne rozmiary) op. 1 600 2 000 Prowadnica do trudnych intubacji, elastyczna, z wygiętym końcem, jednorazowa, rozmiar 15Ch/70cm szt. 200 400 Prześcieradło foliowane jednorazowego użytku nieprzemakalne rozmiar min 210x150cm szt. 10 30 Przewód pacjenta jednorazowy do respiratora PAC (rura flextube 22 mm o długosci 120cm, mankiety co 400 mm) szt. 14 000 16 000 Stabilizator do rurki intubacyjnej szt. 1 900 2 100 Staza automatyczna szt. 400 500 Staza bezlateksowa jednorazowego użytku. Kolor niebieski, wykonana z szerokiego na około 25 mm rozciągliwego paska gumy syntetycznej. Opakowanie 25 szt./rolka op. 70 80 Szyna Kramera 1000x100 szt. 300 400 Szyna Kramera 1500x100 szt. 200 300 Szyna Kramera 500x70 szt. 300 400 Worek do zbiórki moczu z zaworem spustowym typu T (sterylny 2000 ml/90cm) szt. 350 400 Złącze oddechowe do kapnometru M2533A rozmiar ET>4,0mm szt. 200 250 Złączka oddechowa do kapnometru typ EMMA szt. 1 500 1 800   
**W ogłoszeniu powinno być:** Kołnierz ortopedyczny jednoczęściowy, regulowany dla dzieci, posiadający otwór umożliwiający kontrolę tętna na tętnicach szyjnych. Przenikliwy dla promieni X (sztywny, twardy) szt. 500 600 Kołnierz ortopedyczny regulowany dla dorosłych, posiadający otwór umożliwiający kontrolę tętna na tętnicach szyjnych. Przenikliwy dla promieni X (sztywny, twardy) szt. 180 220 Komplet pościelowy medyczny włókninowy, zielony (poszwa 210x160cm, poszewka 70x80cm, prześcieradło 210x150cm) kpl. 10 000 11 000 Papier do USG matowy, 120x20 VIDEOPRINTER MITSUBISHI NK-61 szt. 1 000 5 000 Papier medyczny do APARATU EKG Ascard B5 ECO z nadrukiem 58mm, 25m szt. 10 30 Papier medyczny do EKG 80x30 z nadrukiem, śr wewn. rolki 16mm szt. 800 1 000 Podkłady higieniczne z miękkim wkładem chłonnym o wym. 90cm x 60cm. szt. 800 1 000 Prowadnica do rurek intubacyjnych (różne rozmiary) op. 1 600 2 000 Prowadnica do trudnych intubacji, elastyczna, z wygiętym końcem, jednorazowa, rozmiar 15Ch/70cm szt. 200 400 Prześcieradło foliowane jednorazowego użytku nieprzemakalne rozmiar min 210x150cm szt. 10 30 Stabilizator do rurki intubacyjnej szt. 1 900 2 100   
  
**Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:**   
**Numer sekcji:** Załącznik I   
**Punkt:** Wartość części   
**W ogłoszeniu jest:** 386 810,00 zł   
**W ogłoszeniu powinno być:** 189 180,00 zł

**II.2) Tekst, który należy dodać**

**Miejsce, w którym należy dodać tekst:**   
**Numer sekcji:** Załącznik IX   
**Punkt:** część nr 9   
**Tekst, który należy dodać w ogłoszeniu:** 9) Wybrane materiały medyczne – załącznik nr 1A – formularz ofertowy cz.9 1)Krótki opis przedmiotu zamówienia 1 Drewniane szpatułki laryngologiczne, z drewna brzozowego, niejałowe (pakowane po 100szt/box) op. 200 300 2 Izotermiczny koc ratunkowy wym. 160x200 waga min. 5,5 max. 7dag- dopuszcza się 160x240 szt. 2500 4500 3 Jednorazowe podkłady ochronne bibułowo-foliowe dł.50cm. szer.51cm w rolce 80szt. (zielony lub niebieski) rol. 1000 1300 4 Staza automatyczna szt. 400 500 5 Staza bezlateksowa jednorazowego użytku. Kolor niebieski, wykonana z szerokiego na około 25 mm rozciągliwego paska gumy syntetycznej. Opakowanie 25 szt./rolka op. 70 80 6 Szyna Kramera 1000x100 szt. 300 400 7 Szyna Kramera 1500x100 szt. 200 300 8 Szyna Kramera 500x70 szt. 300 400 9 Worek do zbiórki moczu z zaworem spustowym typu T (sterylny 2000 ml/90cm) szt. 350 400 2) Wspólny słownik zamówień (CPV): 33100000-1 3) Wartość części zamówienia : Wartość bez VAT: 63 130 PLN, 4) Czas trwania lub termin wykonania okres w miesiącach: 24 5) Kryteria oceny ofert: KRYTERIUM WARTOŚĆ PUNKTOWA WAGI W % Cena 60% Termin dostawy od daty złożenia zamówienia 40%   
  
**Miejsce, w którym należy dodać tekst:**   
**Numer sekcji:** Załącznik nr X   
**Punkt:** Część nr 10   
**Tekst, który należy dodać w ogłoszeniu:** Nazwa: 10) Złącza oddechowe – załącznik nr 1A – formularz ofertowy cz.10 1)Krótki opis przedmiotu zamówienia 1 Przewód pacjenta jednorazowy do respiratora PAC (rura flextube 22 mm o długosci 120cm, mankiety co 400 mm) szt. 150 250 2 Złącze oddechowe do kapnometru M2533A rozmiar ET>4,0mm szt. 200 250 3 Złączka oddechowa do kapnometru typ EMMA szt. 1500 1800 2) Wspólny słownik zamówień (CPV): 33100000-1 3) Wartość części zamówienia : Wartość bez VAT: 134 500 PLN, 4) Czas trwania lub termin wykonania okres w miesiącach: 24 5) Kryteria oceny ofert: KRYTERIUM WARTOŚĆ PUNKTOWA WAGI W % Cena 60% Termin dostawy od daty złożenia zamówienia 40%