Załącznik nr 1 do Zapytania

Informacje o budynku oraz założenia Zamawiającego

Budynek „B” zlokalizowany przy ul. św. Łazarza 14 w Krakowie, dz. nr 12/6 obr. 52 Kraków Śródmieście

Budynek  4- ro kondygnacyjny 4 (1 podziemna, 3 naziemne).

Długość 54 m, szerokość 13m, powierzchnia zabudowy 711,5 m2,

Powierzchni użytkowa 2114,6m2, kubatura 8202,3m3,

Dach - stropodach, konstrukcja z żelbetowych płyt prefabrykowanych ocieplonych   żwirobetonem, pokrycie dachu papą termozgrzewalną

Konstrukcja budynku żelbetowa słupowo- ryglowa

Stropy z płyt prefabrykowanych, kanałowe wielkowymiarowe,

Budynek wyposażony w instalacje: wodno-kanalizacyjną, c.o. i c.c.w.u.,  elektryczną z przyłączem w przyziemiu  – rozdzielnia NN, oświetlenia awaryjnego, zasilania awaryjnego (agregat prądotwórczy), podtrzymania napięcia UPS, wentylacyjną grawitacyjną, teletechniczną z masztem antenowym o wysokości 18 m usytuowanym na dachu budynku B..

W załączeniu rzuty i zdjęcia.

Założenia Zamawiającego dotyczące przedmiotu zamówienia:

System klimatyzacji ma obejmować zaznaczone na rzutach  pomieszczenia  II pietra, I piętra, parteru i przyziemia. Średnia kubatura pomieszczeń 50-55m 3. Jednostki zewnętrzne zlokalizowane na dachu budynku.

Możliwość regulacji temperatury za pomocą pilota oddzielnie dla każdego pomieszczenia.

Jednostki wewnętrzne z funkcją samooczyszczania, o szerokim kącie nawiewu, o różnych trybach pracy, z możliwością zarządzania z poziomu aplikacji.

Odprowadzenie skroplin do istniejącej kanalizacji w łazienkach lub na dach budynku.

Czynnik chłodzący ( R 32) zgodny z obowiązującymi przepisami..

Zastosowane urządzenia winny spełniać wymogi określone w polskich normach wprowadzających normy europejskie.

Przy realizacji zamówienia należy uwzględnić zapisy w szczególności :

Ustawy z dnia 7 lipca 1994r Prawo budowlane,

Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie,

Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny.

Ustawy z dnia 15 maja 2015 r. o substancjach zubażających warstwę ozonową oraz o niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych,

Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 8 stycznia 2016 r. w sprawie Centralnego Rejestru Operatorów Urządzeń i Systemów Ochrony Przeciwpożarowej,

Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 14 stycznia 2016 r. w sprawie wzoru Karty Urządzenia i wzoru Karty Systemu Ochrony Przeciwpożarowej oraz sposobu ich sporządzania i prowadzenia.

Usunięcie skutków naruszenia substancji budynku

Realizacja robót związana z montażem systemu klimatyzacji będzie powodować ingerencję w substancje budynku. Zakres robót odtworzeniowych, jak i ich szacowany koszt winien być objęty programem, będącym przedmiotem zamówienia.

Zalecenia:

Przed przystąpieniem do realizacji Wykonawca winien :

- Dokonać wizji lokalnej

- Dokonać inwentaryzacji  pomieszczeń objętych inwestycją zakresie niezbędnym do  realizacja zamówienia (architektoniczna, konstrukcyjna, instalacyjna)

- Uzyskać wszelkie niezbędne informacje od Zamawiającego – osoba do kontaktu: Joanna Czerwińska tel. 12 42-44-276, e-mail: joanna.czerwinska@kpr.med.pl

Załączniki:

Rzuty pomieszczeń objętych montażem klimatyzatorów

Zdjęcie poglądowe dachu

7-KLIMA-2021

Załącznik nr 2 do zapytania

FORMULARZ OFERTOWY

Nazwa wykonawcy…………………………………………………………………………….

Adres wykonawcy……………………………………………………………………………..

NIP…………………………………………………………………………………

Regon………………………………………………………………………………

telefon, fax, e-mail ……………………………………………………………….

Dane osoby upoważnionej do podpisu umowy ………………………………

Dane osoby do kontaktów ……………………………………………………...

tel. ………………………….e-mail: ……………………………..

Oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia:

|  | Nazwa zadania | Wartość netto | Podatek VAT | Cena brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | „Wykonanie systemu klimatyzacji dla pomieszczeń na czterech kondygnacjach w budynku B zlokalizowanym w Krakowie przy ul. św. Łazarza 14. dz. nr 12/6 obr. 52 Kraków Śródmieście wraz z likwidacją skutków naruszenia substancji budynku” |  |  |  |

Cena brutto słownie: …………………………………………………………………….. złotych

…………………………….						……………………………….

Data							       Podpis Wykonawcy

7-KLIMA-2021

Załącznik nr 3 do Zapytania

Oświadczenie  Wykonawcy

Ja niżej podpisany oświadczam, że:

- Zapoznałem się z warunkami niniejszego zapytania, akceptuję jego treść bez zastrzeżeń.

- Posiadam uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania.

- Dysponują osobą posiadającą uprawnienia budowlane w specjalności w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, klimatyzacyjnych, wodociągowych i kanalizacyjnych , przynależącą do Izby reprezentującej samorząd zawodowy osób  pełniących samodzielne funkcje techniczne w budownictwie,

- Dysponują osobą posiadającą uprawnienia budowlane w specjalności w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych, przynależącą do Izby reprezentującej samorząd zawodowy osób  pełniących samodzielne funkcje techniczne w budownictwie

- Posiadam niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponuję potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.

- Nie jestem objęty postępowaniem upadłościowym i likwidacyjnym.

- Akceptuję projekt umowy.

- Oświadczam, że uznaję się za związanego treścią złożonej oferty przez okres 30 dni od daty złożenia oferty.

- W przypadku uznania naszej oferty za najkorzystniejszą zobowiązuję się do podpisania umowy w terminie i miejscu wskazanym przez zamawiającego.

……………………….					   		    ………………………………

Data									Podpis Wykonawcy