Korekta z dnia 24.03.2017				                                             Załącznik nr 1 do SIWZ  
       FORMULARZ OFERTOWY              	    Załącznik nr 1 do umowy

Wykonawca : .....................................................................................................................................................

Adres : ...............................................................................................................................................................

NIP: …………………………… REGON: ……………………………. Nr KRS: …………………………………...

(jeżeli jest)

Nr konta bankowego do zapłaty należności za zrealizowane zamówienie: ………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………

Dane kontaktowe : Nr telefonu : …..………………………………. nr faxu : …….………………………… 
adres e-mail : .................................................................................

osoby/a do stałego kontaktu: …………………………………………………. nr tel. ………………………………..

Składam ofertę na dostawę 2 szt. kompletnie zabudowanych ambulansów sanitarnych typ „C” 
z wyposażeniem podstawowym:

Pojazd bazowy : 	Marka ………………………………………, typ i model ………………….…………….., 
Ambulans skompletowany :    Typ, nazwa handlowa ...................................................................................

wersja, wariant .......................................................................    (zgodnie ze świadectwem homologacji)

Wykonawca oświadcza, że;

            - Zapoznał się z wszystkimi szczegółami dotyczącymi przygotowania oferty i realizacji zamówienia.

            - Zapoznał się z projektem umowy, akceptuje jego treść i zobowiązuje się do podpisania umowy jeżeli jego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza.

            - Oferowane ambulanse spełniają wymagania aktualnych wersji norm : PN-EN 1789 dla ambulansu oraz jego wyposażenia specjalistycznego i PN-EN 1865 dla urządzeń do transportu pacjenta, spełniają wymagania określone w przepisach dotyczących warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 Dz.U.  2015  poz. 305) oraz spełniają pozostałe wymagania określone przez Zamawiającego.

            - Oferowany sprzęt medyczny spełnia wymagania określone w ustawie o wyrobach medycznych oraz wymagania określone przez Zamawiającego.

            - Zobowiązuje się do wykonania całości zamówienia w terminie ........... dni od daty zawarcia umowy.

            - Zapewnia podjęcie napraw gwarancyjnych zabudowy specjalistycznej zgodnie z zapisami 
w załączniku nr 3 do siwz: projekt umowy.

            - Zapewnia wykonanie napraw gwarancyjnych pojazdu bazowego i wyposażenia specjalistycznego zgodnie z zapisami w załączniku nr 3 do siwz: projekt umowy.

            - Serwis gwarancyjny oraz wszystkie przeglądy gwarancyjne zarówno pojazdu bazowego jak i zabudowy specjalistycznej wraz z urządzeniami i sprzętem mają być bezpłatne.

            - Zobowiązuje się zapewnić w okresie min. 5 lat od daty przekazania ambulansu Zamawiającemu dostępność wszystkich elementów sprzętowych zabudowy specjalistycznej takich samych jak zamontowane pierwotnie lub innych równoważnych; całkowicie kompatybilnych zarówno pod względem mechanicznym, jak również elektrycznym i elektronicznym, aby możliwa była naprawa lub wymiana zepsutego lub uszkodzonego osprzętu, bez potrzeby jakichkolwiek przeróbek lub modernizacji w pojeździe.  Dotyczy to wszystkich urządzeń zamontowanych w ambulansie w ramach adaptacji samochodu ciężarowego na ambulans sanitarny.

..........................................................

podpis / pieczątka Wykonawcy

Załącznik nr 1a do SIWZ

Załącznik nr 1a do umowy

FORMULARZ OFERTOWY

      - Adresy, numery telefonów, faksów, adresy e-mail serwisów gwarancyjnych do zgłaszania awarii :

1)	pojazdu bazowego :

- adres ………………………………………………………………………………………………..

- telefon …………………………………….., - fax ………………………………………….

- e-mail ………………………………………

2)  zabudowy specjalistycznej ambulansu :

- adres ………………………………………………………………………………………………..

- telefon …………………………………….., - fax ………………………………………….

- e-mail ………………………………………

3)  sprzętu medycznego zamontowanego w ambulansie /butle, reduktory…/ :

- adres ………………………………………………………………………………………………..

- telefon …………………………………….., - fax ………………………………………….

- e-mail ………………………………………

4)  noszy, transportera, podstawy pod nosze :

- adres ………………………………………………………………………………………………..

- telefon …………………………………….., - fax ………………………………………….

- e-mail ………………………………………

Uwaga !  /można załączyć w formie wykazów/

- Wniosłem wymagane wadium w wysokości ..................... PLN, w formie .................................................................................................................. ,

które należy zwrócić na adres / konto ......................................................................................................
................................................................................................................................................................. .

- Osoba (wpisać imię, nazwisko i funkcję), która będzie podpisywać umowę ………………………………

..………………………………………………………………………………………………………………… .

- Firma, którą reprezentuję jest / nie jest *  małym lub średnim przedsiębiorstwem w odniesieniu do Ustawy z dnia 2.07.2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (tekst jednolity Dz.U. z 2016r. poz. 1829)

* / niepotrzebne skreślić

..........................................................

podpis / pieczątka Wykonawcy

Załącznik nr 1b do SIWZ

Załącznik nr 1b do umowy

FORMULARZ – OFERTOWY

Tabela nr 4

| Nazwa elementu składowego przedmiotu zamówienia | ilość | Cena netto bez podatku | Stawka podatku VAT % | Wartość podatku VAT | Cena brutto z podatkiem VAT |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Pojazd bazowy | 2 szt. |  |  |  |  |
| Adaptacja (zabudowa specjalistyczna) | 2 szt. |  |  |  |  |
| Sprzęt medyczny | 2 kpl. |  | 8 |  |  |
| Nosze kpl. z podstawą | 2 kpl. |  |  |  |  |
| RAZEM kpl. ambulans: | 2 szt. |  |  |  |  |

Uwaga ! jeżeli na poszczególne elementy obowiązują różne stawki VAT należy je podać w kol. 4 tabeli.

a)  	wartość (bez podatku VAT) :   …...……...................... PLN

(słownie: ...........................................................................................................................)

b)  	podatek VAT :  …………….............. PLN

(słownie: ...........................................................................................................................)

c) 	cena  ( z podatkiem VAT) :   ……........................……. PLN

(słownie: .........................................................................................................................)

- Cena przedmiotu zamówienia zawiera wszystkie koszty wykonania zamówienia i realizacji przyszłego świadczenia umownego, które wynikają z zapisów siwz oraz aktualnych przepisów prawa.

- Akceptuję warunki płatności: termin (30 dni od daty otrzymania faktury za wykonaną dostawę).

- Zobowiązuje się dostarczyć pisemne gwarancje dla całej zabudowy specjalistycznej ambulansów, 
w tym kpl. noszy wraz z podstawą i mocowaniem, oraz wszystkie inne urządzenia dodatkowo zamontowane w pojeździe w czasie adaptacji pojazdu bazowego na ambulans sanitarny, na okres ............ miesięcy, od daty protokolarnego odbioru kompletnie zabudowanych ambulansów. (wpisać pełną, oferowaną liczbę miesięcy z przedziału od 24 do 60) - parametr punktowany : tabela 5a/13 b) załącznika nr 1e do siwz.

- Zobowiązuje się załączyć pisemne gwarancje jakości dla pozostałych elementów pojazdu 
i kompletnego ambulansu

………………………………....

podpis / pieczątka Wykonawcy

Załącznik nr 1c do SIWZ

Załącznik nr 1c do umowy

FORMULARZ  OFERTOWY

Tabela nr 5

| Lp. | Parametr oceniany | Poz. zał. 1e tabela / poz. | *Wpisać czy spełnia wymóg TAK / NIE |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Boczne poduszki dla kierowcy i pasażera w kabinie kierowcy – | 5/1.1 |  |
| 2. | Automatyczny-elektryczny system domykania drzwi bocznych przesuwnych lewych i prawych | 5/1.11 |  |
| 3. | Fabrycznie montowana szyba czołowa z podgrzewaniem elektrycznym, niezależnie od systemu nadmuchu powietrza – bez potrzeby uruchamiania silnika. | 5/1.12 |  |
| 4. | Reflektory doświetlające zakręt przy skręcie - niezależnie od świateł przeciwmgielnych | 5/1.13 |  |
| 5. | System identyfikujący pojazdy w tzw. martwym punkcie z lewej lub prawej strony pojazdu – ostrzeżenie kierowcy sygnałem dźwiękowym i wizualnym | 5/1.16 |  |
| 6. | Drzwi boczne przesuwne lewe, fabrycznie bez szyby | 5a/1.10 |  |
| 7. | Wymiary minimalne przedziału pacjenta opcjonalnie punktowane w pkt. XIX, tabela nr 2 – siwz : wysokość 1,84 m mierzona pionowo na środku długości noszy - od podłogi do płaszczyzny sufitu, długość 3,20 m mierzona poziomo od płaszczyzny zamkniętych drzwi przesuwnych do kabiny kierowcy do płaszczyzny zamkniętych drzwi tylnych, szerokość 1,70 m pozioma odległość pomiędzy lewą i prawą ścianą przedziału | 5a/5.1 |  |
| 8. | Na lewej ścianie poziome szyny mocujące oraz odłączalne w prosty sposób od nich uniwersalne elementy mocujące dla mocowania na nich różnych urządzeń medycznych, | 5a/5.2 |  |
| 9. | Fotel boczny obok noszy pacjenta - opcja obejmuje : możliwość przesuwania wzdłużnego do przodu i w tył na odcinku min. 40 cm, max. 70 cm, mierząc od przedniej części noszy, tak aby możliwy był dostęp do górnej części ciała pacjenta zarówno w pozycji leżącej jak i z tułowiem podniesionym. | 5a/5.5 |  |
| 10. | Drzwi przesuwne na ściance działowej między kabiną kierowcy i przedziałem pacjenta, otwór o wysokości, min. 175 cm | 5a/5.9 |  |
| 11. | Dodatkowy automatyczny system (bez potrzeby wykonywania jakiejkolwiek dodatkowej czynności mechanicznej; naciskania lub podciągania dźwigni) w transporterze noszy, zabezpieczający przed złożeniem podwozia w przypadku, gdy kółka najazdowe nie opierają się na podstawie, a zwolniony jest mechanizm składający podwozie | 5a/11.2.h) |  |
| 12. | Wysokość otworów drzwi przesuwnych prawych oraz drzwi tylnych min. 175 cm mierzona od krawędzi podłogi do uszczelki górnej drzwi | 5/1.3 - 5a/1.7 |  |
| 13. | Pojemność zbiornika paliwa 90 L i powyżej | 5/2.3 |  |
| 14. | Okno dachowe-szyberdach służące jednocześnie jako wyjście awaryjne, minimalne wymiary otworu 50x80 cm | 5a/5.4 |  |
| 15. | Uchwyt do tabletu montowany w kokpicie kierowcy | 5a/1.12 |  |

wypełnić kolumnę nr 4, wydrukować, podpisać, dołączyć do oferty

…………………………….........

(podpis / pieczątka Wykonawcy)

Załącznik nr 1d do SIWZ

Załącznik nr 1d do umowy

FORMULARZ OFERTOWY

            - Zapewnię zgodnie z wymaganiami Zamawiającego i w uzgodnieniu z nim  miejsce do montażu urządzeń systemu SWD opisanych w tabeli nr 6 poniżej, t.j.

  - modułu GPS ,

  - drukarki wraz z podstawą i przetwornicą napięcia,

  - tabletu przenośnego wraz z podstawą, uchwytem i przetwornicą napięcia,

  - Umożliwię uprawnionemu przedstawicielowi Zamawiającego montaż w/w urządzeń systemu SWD
         w ambulansach stanowiących przedmiot zamówienia.

  - Wyprowadzę niezbędne napięcia i sygnały do zasilania i sterowania urządzeń systemu SWD –
         opisane szczegółowo w tabeli nr 6 poniżej.

  - Wszystkie w/w działania nie będą miały wpływu na zakres i czas udzielonych gwarancji.

  - Wszystkie wymagane napięcia i sygnały dla urządzeń SWD są wyprowadzone w uzgodnionych
         miejscach zgodnie z poniższym zestawieniem :

Tabela nr 6

| Lp | Określenie wymagania | Wpisać „Tak” lub „Nie” | Opis oferowanego rozwiązania, wartości napięć i prądów |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Napięcia i sygnały dla modułu GPS : |  |  |
| a) | stałe napięcie zasilania 12-18V przed wyłącznikiem zapłonu, z zabezpieczeniem 0,5A |  |  |
| b) | sygnał wejściowy działania sygnalizacji świetlnej /koguty/ - / poziom 10-14V/ |  |  |
| c) | sygnał wejściowy działania sygnalizacji dźwiękowej - /poziom 10 -14V/ |  |  |
| d) | sygnał po włączeniu zapłonu – /poziom 10-14V/ |  |  |
|  | analogowy sygnał poziomu paliwa w zbiorniku /może być w zakresie nie większym niż 0-12V/ |  |  |
| f) | impulsowy sygnał o ilości obrotów silnika – /max.poziom impulsów 12V/ |  |  |
| 2. | Napięcia i sygnały dla drukarki : |  |  |
| a) | stałe napięcie zasilania 12-14 V przed wyłącznikiem zapłonu, z zabezpieczeniem 5A |  |  |
| 3. | Napięcia i sygnały dla Tabletu : |  |  |
| a) | stałe napięcie zasilania poziom 12-14V przed wyłącznikiem zapłonu, z zabezpieczeniem 10A |  |  |

........……………………………

(podpis / pieczątka Wykonawcy)