Załącznik nr 4 do regulaminu

udzielania zamówień do 30 000 euro

Nr sprawy : Z-9/KONC/2018					                Data 10.04.2018r.

ZAPYTANIE  CENOWE

Zamawiający – Krakowskie Pogotowie Ratunkowe zaprasza do złożenia oferty na  opracowanie koncepcji funkcjonalno-przestrzennej  dla n/w przedmiotu zamówienia:

„Budowa ośrodka szkoleniowego dla ratowników medycznych w Małopolsce zlokalizowanego w Krakowie, ul. Łazarza 14. dz. nr 12/6 obr. 52 Kraków Śródmieście”

- Przedmiot zamówienia

Opracowanie koncepcji projektowej mającej na celu przedstawienie możliwości zabudowy danego gruntu lub rozbudowy istniejącego obiektu przy ul. Łazarza 14 w Krakowie dla założonego celu.

Zakres przedmiotowy- dokumentacja

Koncepcja winna zawierać:

- Główne założenia projektowe

- Plan zagospodarowania terenu

- Rozwiązanie przestrzenne - rysunki architektoniczne i konstrukcyjne ( rzuty fundamentu, poszczególnych kondygnacji, dachu, przekroje

- Rozwiązania funkcjonalne, materiałowe, technologiczne, teleinformatyczne,

- Rozwiązania instalacyjne w zakresie wszelkich niezbędnych instalacji.

- Sytuację- rysunek - wykonaną na kopi mapy zasadniczej

- Wizualizację

- Wstępne uzgodnienia z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków.

Dokumentacja winna być wykonana  w trzech egzemplarzach w formie pisemnej   + wersja elektroniczna.

Wstępny zakres funkcjonalno-rzeczowy :

- Dobudowa budynku „B” od strony wschodniej z możliwą jednakowych poziomów co najmniej na wysokości II piętra z budynkiem B

- Realizacja Szkoły Ratownictwa Medycznego dla potrzeb doskonalenia zawodowego w postaci:

- Sali wykładowej na ok. 60 osób dzielonej ścianami przesuwnymi w podziale na dwie  mniejsze sale

- Sali symulacyjnej z pełnym symulatorem ambulansu systemu Państwowego Ratownictwa Medycznego w przedziale medycznym oraz symulacji kabiny kierowcy

- Sal symulacyjnych zdarzenia „na drodze” oraz w mieszkaniu z możliwością modyfikacji aranżacji przestrzeni

- Sali z stołem do symulacji anatomicznych z kilkoma stanowiskami indywidualnymi

- Trzech lub czterech sal z symulatorami klasycznymi przenośnymi dla grup ok. 6-cio osobowych

- Pokoje biurowe dla obsługi Szkoły w tym dla obsługi technicznej

- Zaplecze sanitarne dla personelu i uczestników kursów

- Szatnia

- Ciągi komunikacyjne

- Sale symulacyjne winny być wyposażone w pokoje „sterówek technicznych” oraz możliwość transmisji audio – wideo pomiędzy salami .

- Realizacja „hoteliku” z pokojami gościnnymi na ok. 20 osób w pokojach dwuosobowych z łazienkami  i niezbędnym zapleczem socjalnym i infrastrukturalnym oraz windą

- Wszystkie pomieszczenia klimatyzowane, z żaluzjami zaciemniającymi i pełnym wyposażeniem  audio wideo i innymi rozwiązaniami teleinformatycznymi.

- Zasilanie awaryjne, niezależna serwerownia itp.

- Bieżące konsultacje z zamawiającym.

- Termin realizacji zamówienia :  do 90 dni od daty podpisania umowy

III. Pozostałe informacje:

- Warunki płatności określone w projekcie umowy - w załączeniu

- Osoba upoważniona do kontaktu z wykonawcami : Bogusława Dziewońska , e-mail: dgz@kpr.med.pl, tel 12 42-44-270

- Miejsce i termin złożenia oferty (w formie pisemnej)  : pok. 218 II piętro ul. Łazarza 14 31-530 Kraków , do dnia 20.04.2018r..godz. 12:00

- Ofertę należy przygotować w języku polskim.

- Treść oferty musi zawierać co najmniej :

  - nazwę wykonawcy………………………………………………………………..

  - adres wykonawcy…………………………………………………………………

  - NIP…………………………………………………………………………………

  - Regon………………………………………………………………………………

  - telefon, fax, e-mail ……………………………………………………………….

  - Dane osoby upoważnionej do podpisu umowy ………………………………

Oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia:

|  | Nazwa zadania | Wartość netto | Podatek VAT | Cena brutto | Cena brutto słownie |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | opracowanie koncepcji funkcjonalno-przestrzennej dla inwestycji pn.: „Budowa ośrodka szkoleniowego dla ratowników medycznych w Małopolsce zlokalizowanego w Krakowie przy ul. Łazarza 14 dz. Nr 12/6 obr. 52 Kraków Śródmieście” |  |  |  |  |

- Oświadczam, że zapoznałem się z projektem umowy.

- Do oferty należy dołączyć :

- KPR lub wpis do ewidencji działalności gospodarczej ( kserokopia poświadczona za zgodność z oryginałem)

- Uprawnienia do wykonania zamówienia – kserokopia uprawnień budowlanych w specjalności architektonicznej wraz z aktualnym zaświadczeniem o wpisie do Okręgowej Izby Architektów.

………………………………………

Załącznik :projekt umowy		Podpis Wykonawcy