## Arkusz1
Formularz ofertowy - opis przedmiotu zamówienia |  |  | a4-56-NOSZE-2020
Lp. | Opis wymagań dla przedmiotu zamówienia | Wpisać Tak lub Nie | Opis
1 | 2 | 3 | 4
| Nosze muszą spełniać aktualną wersję normy PN-EN-1865 lub ją zastępującą równoważną, oraz muszą spełniać wymogi określone w Dyrektywie UE nr 93/42/WE - jako wyrób medyczny |  | wraz z noszmi dostarczyć certyfikat dla wyrobu medycznego
I | wielofunkcyjne samojezdne nosze z transporterem i ruchomą podstawą : |  | wpisać markę, typ, model
1 | pokrycia noszy powinny być wykonane z mocnego materiału, odpornego na bakterie, grzyby, plamy i zgniliznę, łatwego do czyszczenia, zmywalnego, odpornego na wodę oraz olej napędowy
2 | nosze i transporter powinny być pomalowane farbą wodoodporną lub w inny sposób zabezpieczone przed powstawaniem zadrapań albo być wykonane z materiału odpornego na korozję. Obie wersje powinny być odporne na środki dezynfekujące.
3 | wszystkie mechanizmy powinny być skonstruowane w sposób zapobiegający uszkodzeniom ciała użytkownika oraz pacjenta, powinno być możliwe zablokowanie i zabezpieczenie noszy oraz podstawy przed ruchami bocznymi, wzdłużnymi, pionowymi i ukośnymi
4 | nosze muszą posiadać trwałe oznakowanie, najlepiej graficzne elementów związanych z ich obsługą
5 | rok produkcji (nie wcześniej jak 2020 r) |  | wpisać rok produkcji
II | Nosze główne (część noszowa), umożliwiające |  | wpisać typ model
1 | przeprowadzenie reanimacji (twarde, podłoże)
2 | płynne uniesienie tułowia do kąta 90o
3 | zastosowanie pozycji przeciwwstrząsowej
4 | ustawienie pozycji zmniejszającej napięcie mięśni brzucha
5 | ustawienie na transporterze przodem lub tyłem do kierunku jazdy
6 | pewne i szybkie połączenie z transporterem w każdej ustawionej pozycji regulowanych części noszy
7 | składany statyw na kroplówki z mocowaniem
8 | ciężar nie przekraczający 23 kg |  | wpisać ciężar noszy
9 | nośność powinna wynosić min. 185 kg |  | wpisać max. nośność noszy
10 | nosze powinny być wyposażone w min. trzy pasy bezpieczeństwa z szybkorozłączalnymi zapięciami wraz z systemem pasów szelkowych + zestaw pasów dla dzieci
11 | nosze powinny posiadać rączki z przodu
12 | nosze powinny posiadać rączki z przodu i z tyłu o regulowanej długości do przenoszenia, oraz powinny być bezpieczne uchwyty boczne do podniesienia noszy przy dużych obciążeniach przez więcej niż 2 osoby, tak aby możliwy rozkład obciążenia nie przekroczył 50 kg na każdą osobę podnoszącą, przy maksymalnym obciążeniu 200 kg – (pacjent + nosze)
III | Transporter noszy |  | wpisać typ, model
1 | wielopoziomowy z regulacją wysokości w min. 6 poziomach, z niezależną regulacją przedniej i tylnej części
2 | system składanego podwozia zapewniający łatwy załadunek do ambulansu,
3 | cztery kółka jezdne o średnicy minimum 12 cm |  | podać średnicę kółek
4 | możliwość skrętu wszystkich czterech kółek jezdnych, opisanych w ppkt. c),
5 | tak aby możliwy był transport na wprost i bokiem - przy jeździe na wprost automatyczna blokada co najmniej 2 kółek
6 | możliwość zahamowania co najmniej 2 kółek
7 | ciężar transportera nie więcej niż 28 kg |  | wpisać ciężar transportera
8 | dopuszczalne obciążenie transportera min. 210 kg |  | wpisać dopuszczalne obciążenie
IV | System mocowania noszy w ambulansie – (laweta) : |  | wpisać markę, typ, model
1 | umożliwiająca boczny przesuw, wysuw do tyłu i na zewnątrz z jednoczesnym pochyłem dla łatwego wprowadzenia noszy
2 | z transporterem, możliwość dojścia z każdej strony do pacjenta na noszach wsuniętych.
3 | regulację wysokości podstawy po wysunięciu - możliwość płynnego wyregulowania wysokości płyty najazdowej podstawy do wysokości najazdowej kółek transportera noszy.
V | Warunki gwarancji i serwisu gwarancyjnego kpl. zestawu noszy z mocowaniem, dokumenty:
1 | okres gwarancji na nosze kpl. i system mocowania (min. 24 miesiące) |  | wpisać okres gwarancji
2 | autoryzowany serwis gwarancyjny i pogwarancyjny na terenie Polski |  | wpisać najbliższą lokalizację
3 | czas reakcji serwisu na gwarancyjne zgłoszenie awarii (max. 48 godz) |  | wpisać czas reakcji
4 | czas naprawy gwarancyjnej (max. 30 dni)
5 | instrukcja obsługi i serwisowa w języku polskim
6 | Paszporty techniczne dla noszy i transportera
7 | Karty gwarancyjne dla noszy i transportera
8 | Termin dostawy (max. do 30.12.2020 r.) - wpisać w kol. Nr 4
9 | Cena netto - wpisać w kol. nr 4
10 | Cena brutto - wpisać w kol. nr 4
Uwaga ! Poz. V. 8 i 10 - kryteria oceny ofert
Oferuję kpl. nosze spełniające w/w wymagania.
Wykonawca - nazwa, adres:
telefon:
e:mail:
podpis uprawnionego Wykonawcy