Nr sprawy: **a46c-2-UDEZ-2021** Załącznik nr 2 do rozeznania

**OFERTA wstępna - Opis przedmiotu zamówienia**:

**Część I**

**Urządzenie do dezynfekcji wnętrza ambulansu** (powierzchnia ok. 5 m2, kubatura ok.10 m3)

Urządzenie powinno:

1. spełniać wymagania bezpiecznej dezynfekcji wnętrza pojazdu w obecności pasażerów;

Tak / Nie : ………………….

krótki opis: ………………………………………………………………………………………………………………………………….

1. posiadać wiarygodne dokumenty potwierdzające działanie bakterio i wirusobójcze oraz bezpieczeństwo dla obecnych w środowisku pracy urządzenia osób;

Tak / Nie : ………………….

krótki opis: ………………………………………………………………………………………………………………………………….

1. być przystosowane do zasilania napięciem stałym 12-15V lub wyjątkowo napięciem zmiennym 230 V;

Tak / Nie : …………………..

krótki opis: ………………………………………………………………………………………………………………………………….

1. być przystosowane do pracy ciągłej w temperaturach co najmniej od 0 do + 30 st. C;

Tak / Nie : …………………..

krótki opis: ………………………………………………………………………………………………………………………………….

1. spełniać wymagania bezpieczeństwa dla urządzeń do pracy w pomieszczeniach zamkniętych – systemy zabezpieczeń elektrycznych, przeciwpożarowych;

Tak / Nie: ……………………..

krótki opis: ………………………………………………………………………………………………………………………………….

1. mieć jak najmniejsze wymiary, pożądany kształt prostopadłościenny jak najmniejsza głębokość;

Tak / Nie : …………………….

krótki opis: ………………………………………………………………………………………………………………………………….

1. mieć możliwość pewnego zamocowania we wnętrzu pojazdu;

Tak / Nie : …………………….

krótki opis: ………………………………………………………………………………………………………………………………….

1. waga urządzenia powinna być jak najmniejsza - nie przekracza 10 kg;

Tak / Nie : …………………….

krótki opis: ………………………………………………………………………………………………………………………………….

1. moc pobierana przez urządzenie nie przekracza 100W.

Tak / Nie: ……………………

krótki opis: ………………………………………………………………………………………………………………………………….

 ……………………………………..

 Podpis Oferenta