Nr sprawy: **a46c-2-UDEZ-2021** Załącznik nr 3 do rozeznania

 **OFERTA wstępna - Opis przedmiotu zamówienia**:

**Część II**

**Urządzenie do dezynfekcji pomieszczeń** ( powierzchnia 20 – 50 m2)

Urządzenie powinno:

1. spełniać wymagania bezpiecznej dezynfekcji pomieszczenia w obecności osób;

Tak / Nie : ………………….

krótki opis: ………………………………………………………………………………………………………………………………….

1. posiadać wiarygodne dokumenty potwierdzające działanie bakterio i wirusobójcze oraz bezpieczeństwo dla obecnych w środowisku pracy urządzenia osób;

Tak / Nie : ………………….

krótki opis: ………………………………………………………………………………………………………………………………….

1. być przystosowane do zasilania napięciem zmiennym 230 V;

 Tak / Nie : …………………..

 krótki opis: ………………………………………………………………………………………………………………………………….

1. być przystosowane do pracy ciągłej w temperaturach co najmniej od 10 do + 30 st. C;

 Tak / Nie : …………………..

 krótki opis: ………………………………………………………………………………………………………………………………….

1. spełniać wymagania bezpieczeństwa dla urządzeń do pracy w pomieszczeniach zamkniętych – systemy zabezpieczeń elektrycznych, przeciwpożarowych;

 Tak / Nie: ……………………..

 krótki opis: ………………………………………………………………………………………………………………………………….

1. mieć jak najmniejsze wymiary, pożądany kształt prostopadłościenny jak najmniejsza głębokość;

 Tak / Nie : …………………….

 krótki opis: ………………………………………………………………………………………………………………………………….

1. waga urządzenia powinna być jak najmniejsza - nie przekracza 15 kg;

 Tak / Nie : …………………….

 krótki opis: ………………………………………………………………………………………………………………………………….

1. moc pobierana przez urządzenie nie przekracza 100W.

 Tak / Nie: ……………………

 krótki opis: ………………………………………………………………………………………………………………………………….

 ……………………………………..

 Podpis Oferenta